Приложение

к постановлению

администрации МР «Усть-Куломский»

от 22 февраля 2024 г. № 251

**Изменения, вносимые в постановление «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Зимстан» на период 2015-2029 годы**

# Таблицу 2.4.1. «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий» изложить в следующей редакции.

«Таблица 2.4.1.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристика** | **Сроки реализации** |
| 1 | Строительство КОС в пст.Зимстан | Строительство КОС п. Зимстан производительностью 30 м3/сут, устройство фундамента, ограждение территории КОС, строительство подводящих водопроводных и канализационных сетей | 2024-2027 |
| 2 | Установка сливной станции в пст. Зимстан | Установка сливной станции в пст.Зимстан  объемом 1,5 м3/сут. | 2024-2027 |

»