№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_\_.202\_г. **Комиссия по проведению**

**оценки обеспечения готовности**

**ТСО и потребителей**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(муниципального образования Пермского края)

**Справка № 2.2**

**об обеспечении качества ГВС**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения

(управляющая организация)

готовности ТСО и потребителей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующее:

(муниципального образования Пермского края)

- в зоне действия систем теплоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕТО – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование источника) (наименование ЕТО)

Качество воды в открытой // закрытой системе горячего водоснабжения обеспечивается гарантирующим поставщиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование гарантирующего поставщика)

1. В присутствии представителя ЕТО // ТСО по доверенности проведена дезинфекция систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения // горячего водоснабжения после проведения строительства, капитального ремонта, реконструкции по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 11 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

с последующим контролем качества теплоносителя открытой системы теплоснабжения // горячего водоснабжения путем анализа проб воды аккредитованной лабораторией.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(управляющая организация) (наименование ЕТО)

подтверждают, что требование п. 11.5.17 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, **выполнено**, значение Показателя наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения   
и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы **Кдезинф определяется равным 1.**

2. Не проводилось строительство, капитальный ремонт, реконструкция систем теплопотребления. Проведен контроль качества теплоносителя открытой системы теплоснабжения // горячего водоснабжения путем анализа проб воды аккредитованной лабораторией по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. | мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 13 |
| 3. | мкр. Пролетарский, ул. Морская, д. 41 |
| 4. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(управляющая организация) (наименование ЕТО)

подтверждают, что требование п. 11.5.17 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, **выполнено**, значение Показателя наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения   
и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы **Кдезинф определяется равным 1.**

3. Не проведена дезинфекция систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения // горячего водоснабжения после проведения строительства, капитального ремонта, реконструкции, не проведен контроль качества теплоносителя открытой системы теплоснабжения // горячего водоснабжения путем анализа проб воды аккредитованной лабораторией по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. | мкр. Пролетарский, ул. Морская, д. 43 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(управляющая организация) (наименование ЕТО)

подтверждают, что требование п. 11.5.17 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, **не выполнено**, значение Показателя наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения   
и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы **Кдезинф определяется равным 0.**

Приложение:

1. Акты дезинфекции – 1 шт.

2. Результаты анализа проб теплоносителя открытой системы теплоснабжения // горячего водоснабжения – 3 шт.

3. Аккредитация испытательной лаборатории.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребитель |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность руководителя (его уполномоченного представителя) управляющей организации)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |
|  |  |  |
| Представитель ЕТО |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |