№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_\_.202\_г. **Комиссия по проведению**

**оценки обеспечения готовности**

**ТСО и потребителей**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (муниципального образования Пермского края)

**Справка № 1.1.2**

**о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения

 (управляющая организация)

готовности ТСО и потребителей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующее:

 (муниципального образования Пермского края)

- в зоне действия систем теплоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕТО – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование источника) (наименование ЕТО)

1. В присутствии представителя ЕТО // ТСО по доверенности проведена наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок (согласно требованиям Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011, методом температурного перепада) по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 11 |
| 2. | мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 13 |
| 3. | мкр. Пролетарский, ул. Морская, д. 41 |
| 4. |  |

Проведено обследование технического состояния системы, составление расчетной схемы, определение расходов теплоты и воды для расчетных параметров наружного воздуха, регулирование системы. Проведена наладка распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием, корректировка диаметров сопл элеваторов, дроссельных диафрагм, наладка автоматических регуляторов. Система гидравлически отрегулирована. Ограничительные устройства установлены и опломбированы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (управляющая организация) (наименование ЕТО)

подтверждают, что требование п. 11.5.2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, **выполнено**, значение Показателя наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя **Кгидр определяется равным 1.**

2. Не проведена наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
(в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей
и теплопотребляющих установок по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. | мкр. Пролетарский, ул. Морская, д. 43 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (управляющая организация) (наименование ЕТО)

подтверждают, что требование п. 11.5.2 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, **не выполнено**, значение Показателя наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя **Кгидр определяется равным 0. Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.**

Приложение:

1. Акты о проведении наладки – 3 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребитель |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность руководителя (его уполномоченного представителя) управляющей организации)М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) |
|  |  |  |
| Представитель ЕТО |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО)М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) |