№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_\_.202\_г. **Комиссия по проведению**

**оценки обеспечения готовности**

**ТСО и потребителей**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(муниципального образования Пермского края)

**Справка № 1.1.10**

**о проведении проверки работоспособности автоматических регуляторов**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения

(управляющая организация)

готовности ТСО и потребителей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующее:

(муниципального образования Пермского края)

- в зоне действия систем теплоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕТО – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование источника) (наименование ЕТО)

1. Автоматические регуляторы не предусмотрены проектом теплопотребляющей установки по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. | мкр. Пролетарский, ул. Морская, д. 41 |
| 4. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(управляющая организация) (наименование ЕТО)

подтверждают, что значение Показателя наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды **Крегул.темпер определяется равным 1.**

2. В присутствии представителя ЕТО // ТСО по доверенности проведена проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 11 |
| 2. | мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 13 |
| 3. |  |
| 4. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(управляющая организация) (наименование ЕТО)

подтверждают, что требование п. 11.5.10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, **выполнено**, значение Показателя наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды **Крегул.темпер определяется равным 1.**

3. В присутствии представителя ЕТО // ТСО по доверенности не проведена проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. | мкр. Пролетарский, ул. Морская, д. 43 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(управляющая организация) (наименование ЕТО)

подтверждают, что требование п. 11.5.10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, **не выполнено**, значение Показателя наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды **Крегул.темпер определяется равным 0.**

Приложение:

1. Акты проведения проверки работоспособности регуляторов – 2 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребитель |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность руководителя (его уполномоченного представителя) управляющей организации)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |
|  |  |  |
| Представитель ЕТО |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О.) |

**В случае, если автоматический регулятор на предусмотрен проектом, составляется АКТ, укороченной формы**