№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_\_.202\_г. **Комиссия по проведению**

**оценки обеспечения готовности**

**ТСО и потребителей**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (муниципального образования Пермского края)

**Справка № 1.2.1**

**о наличии актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок**

**на предмет наличия несанкционированных врезок**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения

 (управляющая организация)

готовности ТСО и потребителей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующее:

 (муниципального образования Пермского края)

- в зоне действия систем теплоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕТО – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование источника) (наименование ЕТО)

1. В присутствии представителя ЕТО // ТСО по доверенности проведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 11 |
| 2. | мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 13 |
| 3. | мкр. Пролетарский, ул. Морская, д. 41 |
| 4. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (управляющая организация) (наименование ЕТО)

подтверждают, что требование п. 11.5.11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, **выполнено**, значение Показателя наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок **Кврез определяется равным 1.**

2. Не проведена промывка теплопотребляющих установок по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. | мкр. Пролетарский, ул. Морская, д. 43 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (управляющая организация) (наименование ЕТО)

подтверждают, что требование п. 11.5.11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, **не выполнено**, значение Показателя наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок **Кврез определяется равным 0.**

Приложение:

1. Акты осмотров – 3 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребитель |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность руководителя (его уполномоченного представителя) управляющей организации)М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) |
|  |  |  |
| Представитель ЕТО |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО)М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) |